## Warehouse_4835m2
Epoch | Pre1980 | [5 empty] | Post1980 | [5 empty] | New2004
Energy Type | Cooling (kWh/m2) | Heating (kWh/m2) | Lights (kWh/m2) | Equipment (kWh/m2) | DHW (kWh/m2) | EUI (kWh/m2) | Cooling (kWh/m2) | Heating (kWh/m2) | Lights (kWh/m2) | Equipment (kWh/m2) | DHW (kWh/m2) | EUI (kWh/m2) | Cooling (kWh/m2) | Heating (kWh/m2) | Lights (kWh/m2) | Equipment (kWh/m2) | DHW (kWh/m2) | EUI (kWh/m2)
Month
1 | 1.9669 | 41.4213 | 1.5349 | 0.50233 | 0 | 45.4255 | 1.8271 | 37.8726 | 1.5349 | 0.50233 | 0 | 41.7369 | 1.0799 | 17.8899 | 2.6241 | 0.50233 | 0 | 22.0962
2 | 1.7054 | 31.6779 | 1.389 | 0.45505 | 0 | 35.2274 | 1.5827 | 28.9725 | 1.389 | 0.45505 | 0 | 32.3992 | 0.93752 | 13.5994 | 2.3747 | 0.45505 | 0 | 17.3667
3 | 1.6533 | 15.7835 | 1.6331 | 0.53455 | 0 | 19.5928 | 1.5298 | 14.2682 | 1.6331 | 0.53455 | 0 | 17.955 | 0.90465 | 7.1926 | 2.7919 | 0.53455 | 0 | 11.3951
4 | 1.1696 | 7.4791 | 1.4727 | 0.4833 | 0 | 10.2427 | 1.1024 | 6.8233 | 1.4727 | 0.4833 | 0 | 9.5503 | 0.63918 | 3.5084 | 2.5178 | 0.4833 | 0 | 6.5345
5 | 0.73769 | 1.6005 | 1.584 | 0.51844 | 0 | 3.3704 | 0.68816 | 1.3705 | 1.584 | 0.51844 | 0 | 3.0903 | 0.36025 | 0.50018 | 2.708 | 0.51844 | 0 | 2.1473
6 | 0.19639 | 0.061654 | 1.5681 | 0.51342 | 0 | 0.41323 | 0.18202 | 0.043974 | 1.5681 | 0.51342 | 0 | 0.37791 | 0.070766 | 0.01402 | 2.6808 | 0.51342 | 0 | 0.19668
7 | 0.06087 | 0.0023732 | 1.4886 | 0.48832 | 0 | 0.090724 | 0.056568 | 0.0015041 | 1.4886 | 0.48832 | 0 | 0.090996 | 0.0045655 | 0.00028669 | 2.545 | 0.48832 | 0 | 0.0075379
8 | 0.14609 | 0.003311 | 1.6331 | 0.53455 | 0 | 0.25062 | 0.12822 | 0.0015036 | 1.6331 | 0.53455 | 0 | 0.22355 | 0 | 0 | 2.7919 | 0.53455 | 0 | 0
9 | 0.35825 | 0.076596 | 1.4727 | 0.4833 | 0 | 0.83886 | 0.32099 | 0.048573 | 1.4727 | 0.4833 | 0 | 0.75376 | 0.068483 | 0.016519 | 2.5178 | 0.4833 | 0 | 0.21585
10 | 1.0392 | 3.5636 | 1.5349 | 0.50233 | 0 | 6.151 | 0.97139 | 3.1495 | 1.5349 | 0.50233 | 0 | 5.6777 | 0.49979 | 1.3072 | 2.6241 | 0.50233 | 0 | 3.7505
11 | 1.4135 | 14.2124 | 1.5162 | 0.49522 | 0 | 17.4802 | 1.3081 | 12.7661 | 1.5162 | 0.49522 | 0 | 15.9248 | 0.76551 | 5.7261 | 2.5921 | 0.49522 | 0 | 9.322
12 | 1.9085 | 35.9907 | 1.4886 | 0.48832 | 0 | 39.8762 | 1.7698 | 32.6943 | 1.4886 | 0.48832 | 0 | 36.4411 | 1.0357 | 14.8358 | 2.545 | 0.48832 | 0 | 18.9049
Annual | 12.3557 | 151.873 | 18.316 | 5.9991 | 0 | 178.9598 | 11.4672 | 138.0125 | 18.316 | 5.9991 | 0 | 164.2214 | 6.3664 | 64.5905 | 31.3132 | 5.9991 | 0 | 91.9372

## Stand-aloneRetail_2294m2
Epoch | Pre1980 | [5 empty] | Post1980 | [5 empty] | New2004
Energy Type | Cooling (kWh/m2) | Heating (kWh/m2) | Lights (kWh/m2) | Equipment (kWh/m2) | DHW (kWh/m2) | EUI (kWh/m2) | Cooling (kWh/m2) | Heating (kWh/m2) | Lights (kWh/m2) | Equipment (kWh/m2) | DHW (kWh/m2) | EUI (kWh/m2) | Cooling (kWh/m2) | Heating (kWh/m2) | Lights (kWh/m2) | Equipment (kWh/m2) | DHW (kWh/m2) | EUI (kWh/m2)
Month
1 | 5.4071 | 47.9634 | 9.8608 | 2.0284 | 0 | 65.2346 | 4.4091 | 45.4306 | 9.8608 | 2.0284 | 0 | 61.6619 | 2.4143 | 29.2149 | 5.0801 | 2.0284 | 0 | 38.4971
2 | 4.7742 | 37.1561 | 8.9703 | 1.8398 | 0 | 52.6226 | 3.9074 | 35.3266 | 8.9703 | 1.8398 | 0 | 49.9776 | 2.1721 | 23.0874 | 4.6213 | 1.8398 | 0 | 31.467
3 | 4.95 | 22.8329 | 10.2002 | 2.0719 | 0 | 39.3379 | 4.0694 | 21.6471 | 10.2002 | 2.0719 | 0 | 37.3616 | 2.3587 | 15.1016 | 5.2549 | 2.0719 | 0 | 24.113
4 | 3.6119 | 12.3306 | 9.6911 | 1.9827 | 0 | 24.1336 | 3.0114 | 11.8177 | 9.6911 | 1.9827 | 0 | 23.195 | 1.7356 | 8.6199 | 4.9926 | 1.9827 | 0 | 15.0533
5 | 2.293 | 3.0055 | 10.0515 | 2.0542 | 0 | 9.7313 | 2.0408 | 2.652 | 10.0515 | 2.0542 | 0 | 9.553 | 1.0397 | 1.972 | 5.1783 | 2.0542 | 0 | 5.3389
6 | 0.71482 | 0.35747 | 9.8398 | 2.0005 | 0 | 1.9418 | 0.58861 | 0.26015 | 9.8398 | 2.0005 | 0 | 1.7515 | 0.19095 | 0.11775 | 5.0693 | 2.0005 | 0 | 0.52752
7 | 0.22636 | 0.028241 | 9.8608 | 2.0284 | 0 | 0.43215 | 0.2056 | 0.012397 | 9.8608 | 2.0284 | 0 | 0.46386 | 0.037116 | 0.0025253 | 5.0801 | 2.0284 | 0 | 0.059024
8 | 0.51816 | 0.10563 | 10.2423 | 2.08 | 0 | 1.068 | 0.42759 | 0.055354 | 10.2423 | 2.08 | 0 | 0.95856 | 0.10075 | 0.013553 | 5.2766 | 2.08 | 0 | 0.19578
9 | 1.5085 | 0.98503 | 9.4584 | 1.9488 | 0 | 4.8937 | 1.2727 | 0.78147 | 9.4584 | 1.9488 | 0 | 4.6088 | 0.44032 | 0.48653 | 4.8727 | 1.9488 | 0 | 1.642
10 | 3.9873 | 7.1297 | 10.0515 | 2.0542 | 0 | 19.962 | 3.4008 | 6.5669 | 10.0515 | 2.0542 | 0 | 19.2561 | 1.9055 | 4.9303 | 5.1783 | 2.0542 | 0 | 11.8074
11 | 4.5176 | 22.3779 | 9.6911 | 1.9827 | 0 | 37.0713 | 3.7612 | 21.1432 | 9.6911 | 1.9827 | 0 | 35.2929 | 2.1206 | 14.2606 | 4.9926 | 1.9827 | 0 | 22.2845
12 | 5.3529 | 44.7067 | 9.8188 | 2.0203 | 0 | 61.8816 | 4.3625 | 42.2962 | 9.8188 | 2.0203 | 0 | 58.4754 | 2.3993 | 27.3781 | 5.0584 | 2.0203 | 0 | 36.6178
Annual | 37.8619 | 198.9791 | 117.7367 | 24.092 | 0 | 318.3104 | 31.457 | 187.9896 | 117.7367 | 24.092 | 0 | 302.5562 | 16.9149 | 125.1852 | 60.6553 | 24.092 | 0 | 187.6032