## Warehouse_4835m2
Epoch | Pre1980 | [17 empty] | Post1980 | [17 empty] | New2004
Energy Type | Cooling (kWh/m2) |  |  | Heating (kWh/m2) |  |  | Lights (kWh/m2) |  |  | Equipment (kWh/m2) |  |  | DHW (kWh/m2) |  |  | EUI (kWh/m2) |  |  | Cooling (kWh/m2) |  |  | Heating (kWh/m2) |  |  | Lights (kWh/m2) |  |  | Equipment (kWh/m2) |  |  | DHW (kWh/m2) |  |  | EUI (kWh/m2) |  |  | Cooling (kWh/m2) |  |  | Heating (kWh/m2) |  |  | Lights (kWh/m2) |  |  | Equipment (kWh/m2) |  |  | DHW (kWh/m2) |  |  | EUI (kWh/m2)
Simulation Type | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error
Month
1 | 0 | 0 |  | 43.3882 | 0 | -1 | 1.5349 | 0 | -1 | 0.50233 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 45.4255 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 39.6996 | 0 | -1 | 1.5349 | 0 | -1 | 0.50233 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 41.7369 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 18.9698 | 0 | -1 | 2.6241 | 0 | -1 | 0.50233 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 22.0962 | 0 | -1
2 | 0 | 0 |  | 33.3833 | 0 | -1 | 1.389 | 0 | -1 | 0.45505 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 35.2274 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 30.5552 | 0 | -1 | 1.389 | 0 | -1 | 0.45505 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 32.3992 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 14.5369 | 0 | -1 | 2.3747 | 0 | -1 | 0.45505 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 17.3667 | 0 | -1
3 | 0 | 0 |  | 17.4367 | 0 | -1 | 1.6331 | 0 | -1 | 0.53455 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 19.6044 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 15.7981 | 0 | -1 | 1.6331 | 0 | -1 | 0.53455 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 17.9657 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 8.0973 | 0 | -1 | 2.7919 | 0 | -1 | 0.53455 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 11.4237 | 0 | -1
4 | 0.05742 | 0 | -1 | 8.6487 | 0 | -1 | 1.4727 | 0 | -1 | 0.4833 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 10.6621 | 0 | -1 | 0.040004 | 0 | -1 | 7.9257 | 0 | -1 | 1.4727 | 0 | -1 | 0.4833 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 9.9218 | 0 | -1 | 0.019284 | 0 | -1 | 4.1476 | 0 | -1 | 2.5178 | 0 | -1 | 0.4833 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 7.1679 | 0 | -1
5 | 0.18558 | 0 | -1 | 2.3381 | 0 | -1 | 1.584 | 0 | -1 | 0.51844 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 4.6262 | 0 | -1 | 0.14952 | 0 | -1 | 2.0586 | 0 | -1 | 1.584 | 0 | -1 | 0.51844 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 4.3106 | 0 | -1 | 0.094175 | 0 | -1 | 0.86043 | 0 | -1 | 2.708 | 0 | -1 | 0.51844 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 4.1811 | 0 | -1
6 | 0.78764 | 0 | -1 | 0.25804 | 0 | -1 | 1.5681 | 0 | -1 | 0.51342 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 3.1272 | 0 | -1 | 0.69156 | 0 | -1 | 0.226 | 0 | -1 | 1.5681 | 0 | -1 | 0.51342 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 2.9991 | 0 | -1 | 0.50623 | 0 | -1 | 0.084785 | 0 | -1 | 2.6808 | 0 | -1 | 0.51342 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 3.7852 | 0 | -1
7 | 1.4633 | 0 | -1 | 0.063243 | 0 | -1 | 1.4886 | 0 | -1 | 0.48832 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 3.5035 | 0 | -1 | 1.3153 | 0 | -1 | 0.058072 | 0 | -1 | 1.4886 | 0 | -1 | 0.48832 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 3.3503 | 0 | -1 | 0.95541 | 0 | -1 | 0.0048522 | 0 | -1 | 2.545 | 0 | -1 | 0.48832 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 3.9936 | 0 | -1
8 | 1.1081 | 0 | -1 | 0.1494 | 0 | -1 | 1.6331 | 0 | -1 | 0.53455 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 3.4251 | 0 | -1 | 1.0281 | 0 | -1 | 0.12972 | 0 | -1 | 1.6331 | 0 | -1 | 0.53455 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 3.3254 | 0 | -1 | 0.87255 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 2.7919 | 0 | -1 | 0.53455 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 4.199 | 0 | -1
9 | 0.40612 | 0 | -1 | 0.43484 | 0 | -1 | 1.4727 | 0 | -1 | 0.4833 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 2.797 | 0 | -1 | 0.3687 | 0 | -1 | 0.36956 | 0 | -1 | 1.4727 | 0 | -1 | 0.4833 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 2.6943 | 0 | -1 | 0.39588 | 0 | -1 | 0.085001 | 0 | -1 | 2.5178 | 0 | -1 | 0.4833 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 3.482 | 0 | -1
10 | 0 | 0 |  | 4.6028 | 0 | -1 | 1.5349 | 0 | -1 | 0.50233 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 6.6401 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 4.1209 | 0 | -1 | 1.5349 | 0 | -1 | 0.50233 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 6.1582 | 0 | -1 | 0.0092049 | 0 | -1 | 1.807 | 0 | -1 | 2.6241 | 0 | -1 | 0.50233 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 4.9426 | 0 | -1
11 | 0 | 0 |  | 15.6259 | 0 | -1 | 1.5162 | 0 | -1 | 0.49522 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 17.6374 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 14.0742 | 0 | -1 | 1.5162 | 0 | -1 | 0.49522 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 16.0856 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 6.4917 | 0 | -1 | 2.5921 | 0 | -1 | 0.49522 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 9.579 | 0 | -1
12 | 0 | 0 |  | 37.8993 | 0 | -1 | 1.4886 | 0 | -1 | 0.48832 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 39.8762 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 34.4641 | 0 | -1 | 1.4886 | 0 | -1 | 0.48832 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 36.4411 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 15.8716 | 0 | -1 | 2.545 | 0 | -1 | 0.48832 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 18.9049 | 0 | -1
Annual | 4.0082 | 0 | -1 | 164.2286 | 0 | -1 | 18.316 | 0 | -1 | 5.9991 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 192.552 | 0 | -1 | 3.5931 | 0 | -1 | 149.4798 | 0 | -1 | 18.316 | 0 | -1 | 5.9991 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 177.388 | 0 | -1 | 2.8527 | 0 | -1 | 70.9568 | 0 | -1 | 31.3132 | 0 | -1 | 5.9991 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 111.1219 | 0 | -1

## Stand-aloneRetail_2294m2
Epoch | Pre1980 | [17 empty] | Post1980 | [17 empty] | New2004
Energy Type | Cooling (kWh/m2) |  |  | Heating (kWh/m2) |  |  | Lights (kWh/m2) |  |  | Equipment (kWh/m2) |  |  | DHW (kWh/m2) |  |  | EUI (kWh/m2) |  |  | Cooling (kWh/m2) |  |  | Heating (kWh/m2) |  |  | Lights (kWh/m2) |  |  | Equipment (kWh/m2) |  |  | DHW (kWh/m2) |  |  | EUI (kWh/m2) |  |  | Cooling (kWh/m2) |  |  | Heating (kWh/m2) |  |  | Lights (kWh/m2) |  |  | Equipment (kWh/m2) |  |  | DHW (kWh/m2) |  |  | EUI (kWh/m2)
Simulation Type | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error | EP | UMI | error
Month
1 | 0.0035232 | 0 | -1 | 53.3669 | 0 | -1 | 9.8608 | 0 | -1 | 2.0284 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 65.2596 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 49.8397 | 0 | -1 | 9.8608 | 0 | -1 | 2.0284 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 61.7289 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 31.6292 | 0 | -1 | 5.0801 | 0 | -1 | 2.0284 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 38.7377 | 0 | -1
2 | 5.1188e-05 | 0 | -1 | 41.9302 | 0 | -1 | 8.9703 | 0 | -1 | 1.8398 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 52.7403 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 39.234 | 0 | -1 | 8.9703 | 0 | -1 | 1.8398 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 50.044 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 25.2595 | 0 | -1 | 4.6213 | 0 | -1 | 1.8398 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 31.7206 | 0 | -1
3 | 0.37037 | 0 | -1 | 27.5588 | 0 | -1 | 10.2002 | 0 | -1 | 2.0719 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 40.2013 | 0 | -1 | 0.16897 | 0 | -1 | 25.6476 | 0 | -1 | 10.2002 | 0 | -1 | 2.0719 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 38.0888 | 0 | -1 | 0.079128 | 0 | -1 | 17.4301 | 0 | -1 | 5.2549 | 0 | -1 | 2.0719 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 24.8361 | 0 | -1
4 | 1.8796 | 0 | -1 | 15.6629 | 0 | -1 | 9.6911 | 0 | -1 | 1.9827 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 29.2164 | 0 | -1 | 1.3926 | 0 | -1 | 14.7295 | 0 | -1 | 9.6911 | 0 | -1 | 1.9827 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 27.7959 | 0 | -1 | 0.78322 | 0 | -1 | 10.3434 | 0 | -1 | 4.9926 | 0 | -1 | 1.9827 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 18.102 | 0 | -1
5 | 3.9146 | 0 | -1 | 4.7756 | 0 | -1 | 10.0515 | 0 | -1 | 2.0542 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 20.7959 | 0 | -1 | 2.8666 | 0 | -1 | 4.3692 | 0 | -1 | 10.0515 | 0 | -1 | 2.0542 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 19.3415 | 0 | -1 | 1.6569 | 0 | -1 | 2.9933 | 0 | -1 | 5.1783 | 0 | -1 | 2.0542 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 11.8828 | 0 | -1
6 | 7.4621 | 0 | -1 | 0.94295 | 0 | -1 | 9.8398 | 0 | -1 | 2.0005 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 20.2454 | 0 | -1 | 6.2369 | 0 | -1 | 0.72338 | 0 | -1 | 9.8398 | 0 | -1 | 2.0005 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 18.8006 | 0 | -1 | 3.9051 | 0 | -1 | 0.3087 | 0 | -1 | 5.0693 | 0 | -1 | 2.0005 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 11.2835 | 0 | -1
7 | 10.4235 | 0 | -1 | 0.23299 | 0 | -1 | 9.8608 | 0 | -1 | 2.0284 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 22.5456 | 0 | -1 | 8.9438 | 0 | -1 | 0.17233 | 0 | -1 | 9.8608 | 0 | -1 | 2.0284 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 21.0054 | 0 | -1 | 5.7889 | 0 | -1 | 0.039641 | 0 | -1 | 5.0801 | 0 | -1 | 2.0284 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 12.937 | 0 | -1
8 | 8.5082 | 0 | -1 | 0.55819 | 0 | -1 | 10.2423 | 0 | -1 | 2.08 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 21.3887 | 0 | -1 | 7.2491 | 0 | -1 | 0.37709 | 0 | -1 | 10.2423 | 0 | -1 | 2.08 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 19.9485 | 0 | -1 | 4.6327 | 0 | -1 | 0.1143 | 0 | -1 | 5.2766 | 0 | -1 | 2.08 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 12.1036 | 0 | -1
9 | 5.1949 | 0 | -1 | 2.0153 | 0 | -1 | 9.4584 | 0 | -1 | 1.9488 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 18.6174 | 0 | -1 | 4.2577 | 0 | -1 | 1.613 | 0 | -1 | 9.4584 | 0 | -1 | 1.9488 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 17.2779 | 0 | -1 | 2.5813 | 0 | -1 | 0.89117 | 0 | -1 | 4.8727 | 0 | -1 | 1.9488 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 10.294 | 0 | -1
10 | 1.7629 | 0 | -1 | 10.2013 | 0 | -1 | 10.0515 | 0 | -1 | 2.0542 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 24.0699 | 0 | -1 | 1.0538 | 0 | -1 | 9.531 | 0 | -1 | 10.0515 | 0 | -1 | 2.0542 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 22.6906 | 0 | -1 | 0.58749 | 0 | -1 | 6.7331 | 0 | -1 | 5.1783 | 0 | -1 | 2.0542 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 14.5531 | 0 | -1
11 | 0.49531 | 0 | -1 | 26.7109 | 0 | -1 | 9.6911 | 0 | -1 | 1.9827 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 38.8801 | 0 | -1 | 0.31038 | 0 | -1 | 24.801 | 0 | -1 | 9.6911 | 0 | -1 | 1.9827 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 36.7853 | 0 | -1 | 0.14337 | 0 | -1 | 16.3715 | 0 | -1 | 4.9926 | 0 | -1 | 1.9827 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 23.4902 | 0 | -1
12 | 0 | 0 |  | 50.0596 | 0 | -1 | 9.8188 | 0 | -1 | 2.0203 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 61.8987 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 46.6587 | 0 | -1 | 9.8188 | 0 | -1 | 2.0203 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 58.4978 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 29.7773 | 0 | -1 | 5.0584 | 0 | -1 | 2.0203 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 36.8561 | 0 | -1
Annual | 40.015 | 0 | -1 | 234.0156 | 0 | -1 | 117.7367 | 0 | -1 | 24.092 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 415.8594 | 0 | -1 | 32.4799 | 0 | -1 | 217.6965 | 0 | -1 | 117.7367 | 0 | -1 | 24.092 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 392.0051 | 0 | -1 | 20.158 | 0 | -1 | 141.8912 | 0 | -1 | 60.6553 | 0 | -1 | 24.092 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 246.7965 | 0 | -1